
海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目

竣工环境保护验收报告
（大气、水）

[image: image14.jpg]e
O ——R=BHA




海南师范大学

2018年5月

目录

一、建设项目竣工环境保护验收监测表……..1
二、验收意见…………………………………………………………39



建设项目竣工环境保护

验收监测表
环保技术验字〔2018〕第26号

项目名称：海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目

建设单位：海南师范大学
[image: image2.jpg]\ihm..w.w.l
T L :
% WEM%M\WN“‘P“E@ -

777777 0 L L Lokt
A Tl Al
sEsaEsuNEAENNIS N

N

T




海口市环保技术工程实业开发公司

2018年3月

	项目名称：
	海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目

	承担单位：
	海口市环保技术工程实业开发公司

	项目负责人： 
	

	编制人员：
	

	审  核：
	

	审  定：
	

	参加人员：
	陈秋好、林方伟、刘保余、符基伟


声明：
1、本报告无检测单位监测专用章无效。
2、本报告无审核、无审定批准签字无效。
3、本报告涂改、增删无效。
4、本报告复印件未加盖检测单位监测专用章无效。
5、本报告不得用于各类广告宣传。
	海口市环保技术工程实业开发公司

	电话： 0898-
	65955961

	地址： 海口市
	琼山区高登西街279号环保大楼4楼

	邮编：570203
	


前    言

海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目（以下简称“项目”）位于海口市龙昆南路海南师范大学内。由海南师范大学投资建设。本项目总建筑面积为：39864.4 m2，地上建筑面积为：35907.2 m2，地下建筑面积为：3957.2 m2，本项目建筑占地面积为1773.6 m2，建筑密度为16.7%，容积率为1.2，绿地率为40.0%，地面机动停车位298个（本项目A栋住宅楼设有地下停车位28个、B栋住宅楼设有地下停车位35个，本项目地下停车位共计63个）。本项目建设内容总投资7000万元，环保投资159万，占总投资的2.3%。
项目于2010年10月递交《海南师范大学职工A、B幢住宅楼建设项目环境影响报告表》，2010年11月9日海口市环境保护局出具了审批意见《海口市环境保护局关于海南师范大学A、B幢职工住宅楼初步设计环保审查的批复》（海环审字〔2010〕932号）；海南师范大学委托我公司对该项目进行环保验收监测。本公司接受委托后，于2017年10月对其进行现场勘察，收集相关资料，详细了解项目污染物处理等情况，根据环境保护部环发[2017]4号文《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，以及《海南师范大学职工A、B幢住宅楼建设项目环境影响报告表》和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案于2017年11月1 ~2日进行现场采样监测，在此基础上编写此验收监测表。
目       录
1

表一 概况、依据、标准

3

表二 主要生产工艺及污染物产出流程

6

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

7

表四 污水监测

13

表五  废气监测

19

表六 环保检查结果

21

表七  验收监测结论及建议



附件：
1：《海口市环境保护局关于海南师范大学A、B幢职工住宅楼初步设计环保审查的批复》（海环审字〔2010〕932号）
2：《海南师范大学A、B幢职工住宅楼环境影响评价报告表》结论
3：现场监测相关图片

4：“三同时”验收登记表
表一 概况、依据、标准
	建设项目名称
	海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目

	建设单位名称
	海南师范大学

	建设项目主管部门
	 --

	建设项目性质
	新  建

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	项目用地面积为1773.6m2，总建筑面积为39864.4m2，建设内容为2栋20层-21层的住宅楼，并配套室外水电、绿化工程等。

	环 评 时 间
	2010年10月
	开 工 日 期
	2011年2月

	投入试生产时间
	--
	现场监测时间
	2017年11月1~2日

	环评报告表审批部门
	海口市环境保护局
	环评报告表编制单位
	广州市环境保护工程设计院有限公司

	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--

	投资总概算
	7000万元
	环保投资总概算
	159万元
	比例
	2.3%

	实际总投资
	7000万元
	实际环保投资
	159万元
	比例
	2.3%

	验收监测依据
	（一）验收依据
1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号  1998年11月29日）。
2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号  2001年12月14日）。
3、《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环境保护部环发〔2009〕150号  2009年12月17日）。
4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号1998年11月29日）。
5、《海南省建设项目环境保护管理规定》（海南省人民政府令第125号  1999年7月12日）。
6、《海口市环境保护局关于海南师范大学A、B幢职工住宅楼初步设计环保审查的批复》（海环审字〔2010〕932号  2010年11月9日）



续表一（续一） 概况、依据、标准
	验收监测

标准标号、

级  别
	（二）验收评价标准
1、污水评价标准
根据环评报告表批复文件的要求，项目污水排放执行城市入管网标准。因此，本项目污水验收监测评价标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准评价，见表1—1。
污水验收评价标准限值
表1—1                                   单位：mg/L（pH除外）
监测指标
标准限值

采用标准

pH值
6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准。
悬浮物
400

化学需氧量
500

五日生化需氧量
300

动植物油
100

石油类
20

总磷
8

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。
氨氮
45

2、发电机废气评价标准
采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值评价，见表1—2。
新污染源大气污染物排放限值（摘录）
表1—2
污 染 物
监 控 点
浓度限值浓度(mg/m3)

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

二氧化硫
周界外浓度最高点
0.4

氮氧化物
周界外浓度最高点
0.12




续表一（续一） 概况、依据、标准
	验收监测

标准标号、

级  别
	3、总量控制指标
项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放，总量不再单独分配。


表二 主要生产工艺及污染物产出流程

	主要生产工艺及污染物产出流程
1、项目基本情况
海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目项目用地位于海口市龙昆南路海南师范大学内。本项目总建筑面积为：39864.4 m2，地上建筑面积为：35907.2 m2，地下建筑面积为：3957.2 m2，本项目建筑占地面积为1773.6 m2，建筑密度为16.7%，容积率为1.2，绿地率为40.0%，地面机动停车位298个（本项目A栋住宅楼设有地下停车位28个、B栋住宅楼设有地下停车位35个，本项目地下停车位共计63个）。

海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目项目由海南师范大学投资建设，2栋20-21层的住宅楼并配套室外水电、绿化工程等。
项目于2011年2月开工建设，总投资7000万元，其中环保投资159万元，占总投资的2.3%。




续表二（续一）主要生产工艺及污染物产出流程
	[image: image1.jpg]\ihm..w.w.l
T L :
% WEM%M\WN“‘P“E@ -

777777 0 L L Lokt
A Tl Al
sEsaEsuNEAENNIS N

N

T




[image: image12.jpg]-

N

RS ANE




[image: image13.jpg]e
K —— SRR D

00— =smwesest






续表二（续一）主要生产工艺及污染物产出流程
	2、项目规模
项目建设内容和主要技术经济指标见表2—1。
表2—1  主要技术经济指标
序号

项目

单位

数量

备注

1
A栋建筑面积

m2
19420.3

其中地上建筑面积：35907.2 m2，地下建筑面积3957.2 m2
B栋建筑面积

20444.1

2
总建筑占地面积

m2
36226.5

A栋建筑占地面积

886.8

1773.6 m2
B栋建筑占地面积

886.8

3
建筑密度

%

16.7

4
绿地率

%

40.0

5
机动停车位

个

298

地面

A栋地下停车位

28

地下停车位：63个

B栋地下停车位

35

3、公共工程
（1）供水：水源来自市政给水管网提供。
（2）供电：电源来自市政供电管网提供。设置一台500kw发电机作为备用电源。
（3）排水：项目采用雨、污分流制。雨水汇集后排至室外雨水管网；项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。


表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

	主要污染源、污染物处理和排放流程
项目主要污染源有废气、废水、噪声和固体废弃物。
（一）废气
项目无组织废气主要来源于发电机废气和汽车尾气，发电机房设于地下负一层，启动时产生的废气经气体净化装置净化后经地面百叶窗排放。项目有组织废气主要为住户做饭时产生的油烟废气，该废气由统一的油烟管道集合至项目屋顶进行排放。项目商铺无餐饮业进驻。项目废气排放示意图见图3-1。





（二）废水
项目污水主要来源于住户产生的生活污水。项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。项目废水排放示意图见图3-2。



                                             






表四 污水监测

	（一）污水监测
1、监测因子：pH、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量。
2、采样点位：污水排入市政污水管网口。监测布点图见图4-1。
3、监测频次：监测2天，每天4次，每天加采1个密码样。
4、分析方法见表4—1。
5、监测结果见表4—2至4—3。



续表四（续一） 污水监测
	[image: image3.jpg]@ BEPEAZNT
AT







续表四（续一） 污水监测

	污水监测分析方法
表4—1

分析项目
分析方法
检出限
检测依据
pH

玻璃电极法
——

GB 6920-1986

总磷
钼酸铵分光光度法
0.01 mg/L

GB 11893-1989

氨氮
纳氏试剂分光光度法
0.025 mg/L

HJ 535-2009

悬浮物
重量法
4 mg/L

GB 11901-1989

总氮

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
0.05mg/L
HJ636-2012
动植物油
红外分光光度法
0.04 mg/L

HJ 637-2012

化学需氧量
重铬酸盐法
5 mg/L

GB 11914-1989

五日生化需氧量
稀释与接种法
0.5 mg/L

HJ 505-2009

阴离子表面活性剂

亚甲蓝分光光度法
0.05mg/L
GB7494-1987
废水监测结果统计表
表4—2        采样日期：2017年11月1～2日     单位：mg/L（pH及标明的除外）
监测点位
监测项目
日 均 值
标准限值
结果评价
1日
2日
污水排入市政污水管网口
pH

6.88~6.99
6.85~6.97
6~9

达 标
总磷
1.50

1.55

8

达 标
氨氮
30.2

30.2

45

达 标
悬浮物
75

76

400

达 标
总氮
38.1

39.7

70
达 标
动植物油类
0.36

0.36

100

达 标
化学需氧量
196

198

500

达 标
五日生化需氧量
89.8

89.3

300

达 标
阴离子表面活性剂

1.04

1.02

20
达 标




续表四（续二） 污水监测

	项目污水总排放口水质监测结果表
表4—3                             采样日期：2017年11月1～2日                         单位：mg/L（pH值除外）
      污染物
结果
频次
pH

总磷

氨氮

悬浮物

总氮

动植物油类

化学

需氧量

五日

生化需氧量

阴离子表面活性剂

1日
1

6.90

1.55

29.3

78

35.8

0.34

204

90.9

1.06

2

6.88

1.46

30.8

82

39.4

0.35

201

88.5

1.01

3

6.95

1.51

30.5

72

37.1

0.43

188

85.7

1.03

4

6.99

1.49

30.0

69

40.2

0.31

191

94.1

1.04

日均值
6.88~6.99
1.50

30.2

75

38.1

0.36

196

89.8

1.04

2日 

1

6.94

1.57

30.6

75

36.8

0.31

197

85.2

0.99

2

6.85

1.54

29.8

85

40.4

0.36

205

90.6

1.01

3

6.97

1.50

30.4

73

38.6

0.41

188

93.8

1.05

4

6.93

1.58

30.1

69

42.9

0.38

201

87.6

1.03

日均值
6.85~6.97

1.55

30.2

76

39.7

0.36

198

89.3

1.02




续表四（续三） 污水监测

	6、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标测试。为了控制精密度，本次废水监测分别对pH、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量等8个指标采集1个平行样(密码样)，均占样品数的25%。为了控制准确度，对5个项目进行了标准样质控测试，合格率为100%，具体结果见表4—4。
质量控制汇总表

表4—4                     采样日期：2017年11月1～2日
监测
项目
样品
总数（个）
平行样总数（个）
精密度控制
准确度度控制
平行样百分数（%）
平行样合格率（%）
带标百分数（%）
带标合格率（%）
加标百分数（%）
加标合格率（%）
pH

8

2

25

100

12.5

100

--

--

总 磷
8

2

25

100

12.5

100

--

--

氨氮
8

2

25

100

12.5

100

--

--

悬浮物
8

2

25

100

--

--

--

--

石油类
8

2

25

100

--

--

--

--

动植物油
8

2

25

100

--

--

--

--

化学
需氧量
8

2

25

100

12.5

100

--

--

五日生化
需氧量
8

2

25

100

12.5

100

--
--




续表四（续四） 污水监测

	（二）监测结果分析
（1）项目住户的粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。
（2）根据环评报告表批复文件的要求，项目污水排放执行城市入管网标准。因此，本项目废水验收监测评价标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准评价。
（3）2017年11月1～2日污水总排放口的监测结果如下： 

  pH值（无量纲）为6.85~6.99之间，全部达标；
 总磷日均排放浓度为1.50~1.55毫克/升之间，全部达标；
 氨氮日均排放浓度为30.2毫克/升之间，全部达标；
 悬浮物日均排放浓度为75~76毫克/升之间，全部达标；
 总氮日均排放浓度为38.1~39.7毫克/升之间，全部达标；
 动植物油类日均排放浓度为0.36毫克/升之间，全部达标；
 化学需氧量日均排放浓度为196~198毫克/升之间，全部达标；
阴离子表面活性剂日均排放浓度为1.02~1.04毫克/升之间，全部达标；
 五日生化需氧量日均排放浓度为89.8~89.3毫克/升之间，全部达标。



表五  废气监测

	（一）发电机废气监测
1、监测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、风向、风速。
2、验收监测时发电机正常工作。
3、采样点位：
（1）项目空旷处设1个气象监测点。
（2）周界外上风向2-10米范围内设1个参照点。
（3）周界外下风向2-10米范围内按扇形设置、顺时针顺序均匀设4个监测点。见图5-1。
4、监测频次：连续监测2天，每天监测4次，每次监测一小时。
5、分析方法见，表5—1。
6、监测结果：废气监测结果统计见表5—2，气象监测结果见表5—3，废气监测结果见表5—4至表5—6。



表五  废气监测

	[image: image4.jpg]@ BEPEAZNT
) WEEEILH







图5-1 废气监测点位示意图


表五（续一） 废气监测

	废气监测分析方法
表5—1

分析项目
检测仪器
检测方法
检出限
检测依据
颗粒物
电子天平
重量法
0.001mg/m3
GB/T1543－1995

二氧化硫
分光光度计
甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
0.007mg/m3
HJ482-2009

氮氧化物
分光光度计
盐酸萘乙二胺分光光度法
0.005mg/m3
HJ479-2009

废气监测结果统计
表5—2                     采样日期：2017年11月1～2日              单位：mg/m3
分析项目
周界外浓度最高点
最高浓度（mg/m3）
标准限值浓度（mg/m3）
结果评价
颗粒物
G4监控点
0.213

1.0

达 标
二氧化硫
G4监控点
0.021

0.4

达 标
氮氧化物
G3监控点
0.078

0.12

达 标
气象监测结果
表5—3                       采样日期：2017年11月1～2日
      项 目
频 次
2017年11月1日
2017年11月2日
风 向
风 速(m/s)

风 向
风 速(m/s)

1

E
1.3
E
1.2
2

E
1.5
E
1.3
3

E
1.6
E
1.5
4

E
1.5
E
1.4
颗粒物监测结果
表5—4                     监测日期：2017年11月1～2日             单位：mg/m3
            测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
11月1日第一次
0.037

0.098

0.135

0.160

0.196

11月1日第二次
0.041

0.094

0.143

0.167

0.213

11月1日第三次
0.043

0.106

0.149

0.176

0.212

11月1日第四次
0.056

0.093

0.157

0.180

0.192

11月2日第一次
0.040

0.100

0.140

0.157

0.208

11月2日第二次
0.038

0.111

0.137

0.163

0.204

11月2日第三次
0.039

0.104

0.151

0.170

0.200

11月2日第四次
0.042

0.102

0.154

0.173

0.208

最大值
0.056
0.111

0.157
0.180
0.213
浓度最高监控点标准限值
——

——
——

——

1.0



表五（续二） 废气监测

	二氧化硫无组织排放监测结果
表5—5                  监测日期：2017年11月1～2日                   单位：mg/m3
           测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
11月1日第一次
0.007L

0.010

0.008

0.010

0.015

11月1日第二次
0.008

0.007L

0.013

0.013

0.021

11月1日第三次
0.007L

0.011

0.011

0.013

0.018

11月1日第四次
0.007L

0.008

0.013

0.011

0.018

11月2日第一次
0.008

0.010

0.013

0.015

0.021

11月2日第二次
0.007L

0.008

0.010

0.011

0.018

11月2日第三次
0.008

0.008

0.008

0.013

0.021

11月2日第四次
0.007L

0.011

0.011

0.013

0.016

最大值
0.008

0.011

0.013

0.015

0.021

浓度最高监控点标准限值
——

——
——

——

0.4
氮氧化物无组织排放监测结果
表5—6                     监测日期：2017年11月1～2日              单位：mg/m3
        测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
11月1日第一次
0.050

0.060

0.071

0.075

0.067

11月1日第二次
0.051

0.061

0.072

0.075

0.064

11月1日第三次
0.052

0.061

0.070

0.076

0.066

11月1日第四次
0.050

0.062

0.073

0.078

0.067

11月2日第一次
0.049

0.060

0.070

0.077

0.066

11月2日第二次
0.051

0.059

0.071

0.075

0.066

11月2日第三次
0.051

0.060

0.069

0.076

0.068

11月2日第四次
0.052

0.062

0.070

0.077

0.065

最大值
0.052

0.062

0.073

0.078

0.068

浓度最高监控点标准限值
——

——

——

0.12
——



表五（续三）废气监测
	7、废气监测结果分析
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中“新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值”。
2017年11月1～2日，项目所在地主导风向为东风。在项目东方向界外设1个上风向参照点G0，在其下风向周界外按扇形设4个监控点，按顺时针方向顺序编号为G1～G4监控点。
颗粒物：周界外G4监控点的颗粒物浓度最大，浓度在0.192~213mg/m3之间，全部达标。
其他监控点的监测情况为：参照点G0颗粒物浓度在0.037～0.056mg/m3，G1监控点颗粒物浓度在0.093～0.111mg/m3之间，G2监控点颗粒物浓度在0.135～0.157mg/m3之间，G3监控点颗粒物浓度在0.157～0.180mg/m3之间。
②二氧化硫：周界外G4监控点的二氧化硫浓度最大，浓度在0.015～0.021mg/m3之间，全部达标。
其余监控点的监测情况为：参照点G0浓度在0.007L～0.008mg/m3之间，G1监控点二氧化硫浓度在0.007L～0.011mg/m3之间，G2监控点二氧化硫浓度在0.008～0.013mg/m3之间，G3监控点二氧化硫浓度在0.010～0.015g/m3之间。
③氮氧化物：周界外G3监控点的氮氧化物浓度最大，浓度在0.075～0.078mg/m3之间，全部达标。
其他监控点的监测情况为：参照点G0氮氧化物浓度在0.049～0.052mg/m3之间，G1监控点氮氧化物浓度在0.059～0.062mg/m3之间，G2监控点氮氧化物浓度在0.069～0.073mg/m3之间，G4监控点氮氧化物浓度在0.064～0.068mg/m3之间。


续表五（续四） 验收监测的质量保证和质量控制

	验收监测的质量保证和质量控制
1、监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。
2、监测工作严格按国家法律、法规、标准和技术规范要求进行，监测全过程严格按照本站质量体系文件进行，实施严谨的全程序质量保证措施。
3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中采集不少于10%的平行样；同时做10%质控样品分析或者加标测试。
4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：环境空气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。



表六 环保检查结果
	固固体废弃物综合利用处理

固体废物为居民、商铺产生的生活垃圾，可回收利用的回收利用，不可回收利用的交由环卫部门统一清运。

绿化、生态恢复措施及恢复性情况

    项目已建成，空地已硬化成为道路、绿化停车场等，无裸露地面。
 环保管理制度及人员责任分工

   项目日常环保管理由校方物业来执行，校总务科进行协调管理。
监测手段及人员配置

   项目未配备监测手段。建设单位每年委托有资质的第三方监测单位进行监测一次。

应急计划

   本项目未编制环境风险应急预案。
存在的问题

无

其他

无
污染物排放总量
项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放，总量控制不再单独分配。


续表六（续一） 环保批复落实情况
	环保批复落实情况

项目环保批复落实情况见表7—1。
表7—1                项目环保批复落实情况一览表
序号
环保批复文件要求
检查结果
是否符合
1

依据《报告表》的综合结论，在充分落实各项污染防治设施和措施的情况下，从环保角度分析，在海口市龙昆南路海南师范大学内建设2栋高层住宅楼是可行的，总建筑面积39864.4平方米。

本项目总建筑面积为：39864.4 m2，地上建筑面积为：35907.2 m2，地下建筑面积为：3957.2 m2，本项目建筑占地面积为1773.6 m2，建筑密度为16.7%，容积率为1.2，绿地率为40.0%，地面机动停车位298个
符合

2

排水系统采用分流制，雨水和污水分流；粪便污水须经三级化粪池等处理后排入市政污水管；三级化粪池容积要保证粪便污水在池中停留3-4天时间，其它生活污水不得进入化粪池。
本项目雨水与污水分流。粪便污水经三级化粪池初级处理后与其他生活污水一起排入龙昆南路市政污水管网，最终排往白沙门污水处理厂深度处理后排海。本项目设置2个三级化粪池，容积均为45立方米，满足粪便污水停留3-4天。
符合
3
合理确定备用发电机、水泵、变配电等设备位置，水泵房和备用发电机房采取隔声、消声措施，备用发电机房燃油须采用轻质柴油，含硫量≤0.5%。发电机产生的废气经排气筒高空排放，排气筒的高度和位置，应以不影响周围住户工作、学习、生活环境和城市景观为原则。
经现场监测，项目东、南、西、北边界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准，达标排放。备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放。
符合
4
统一设置住宅楼厨房排烟管道，厨房产生的油烟集中通过排烟管道在楼顶高空排放。
本项目统一设置住宅楼厨房排烟管道，厨房产生的油烟集中通过排烟管道在楼顶高空排放。
符合



表七  验收监测结论及建议

	（一）结论
2017年11月1～2日，通过对海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目项目进行环保验收监测，得出如下结论：
1、污水
（1）项目住户产生的粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。
（2）项目污水总排放口的pH值、悬浮物、石油类、动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量等指标均全部达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，氨氮、总磷指标均全部达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。
2、废气
（1）发电机无组织废气

项目备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准。



附    件

[image: image5.png]TS

HIFF (20117 1805 §

HELVHTERSERD R
KT RERIATR Y 24 BOBU TS BRI RS
BUH SRR AL AL

BRI RS AR

HAH CRFH ST SIS B (%
VRS (20110206 %5 ). (HFREVFSE A 24 R T G & TAERE (A
BT HAN D ARt OIS SR (4
BRI R AT (A BT TEFEYHHE XD (LT

il G REER, ERAEEAR
RHRHLT, WAHRABME, k0 i
RESEA Y AR 1 4 32 B &l AR T 7
5569. 15 T K.





[image: image6.png]SRR TR D AKX, R F R, AR
/ SR READ (0B30%6-2008) sm B HTH
wmﬁ}s« R 7

A CETRF M % HE
PR (FowETwe) AW (=T =HERE
| I PE
FIERNES

BTk






	结论与建议：一、结论 

1、项目选址合理性评价结论

根据海口市国用（2008）第011529号文件（地号04-01-14-132），土地使用权类型为划拨，用地性质为科教用地。使用面积为206394.38m2，本项目为海南师范大学在其科教用地范围内（地块25、地块26）修建教师住宅楼。符合土地规划。

本项目周边敏感点均为教师住宅楼，项目与周边环境相容。综上，本项目的选址是合理的。

2、产业政策符合性评价结论

本项目属房地产建设，不属于国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中 “限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类项目，因此符合国家相关产业政策。
3、项目周围环境质量现状评价结论
大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改一级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

4、项目施工期环境影响评价结论

建设项目施工期污染源主要是施工产生的建筑垃圾、施工污水、扬尘、噪声和施工人员产生的生活污水和生活垃圾等，项目的建设和施工单位将采取合理安排作业时间、设临时声障围墙、加强管理等噪声防治措施、夜间禁止作业，最大限度减少噪声对环境的影响；严格现场管理制度、定期洒水防尘、及时清洁运输通道和车辆、避免易起尘材料露天堆放等措施防治施工期间大气污染环境；通过回收利用施工废水和修建沉淀池处理施工期的生活污水降低对周围环境造成影响；禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等。
在采取相应对策和处理措施后，建筑垃圾和生活垃圾收集后分别清运，生活污水预处理后排入市政管道，运输车辆装载量适当，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土，减少扬尘对环境空气的影响；合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程。

5、项目营运期环境影响评价结论

（1）、大气环境影响评价

项目竣工投入使用后，其大气污染物主要来自：机动车尾气；备用柴油发电机尾气；住户生活燃料废气；垃圾收集站恶臭。

机动车尾气排放负荷较小，且空气流动性较好，对周围环境空气影响不大；在加强运行操作管理的情况下，煤气燃烧较为完全，尾气经专用的排气管处理后排放，其产生的燃油废气对周围环境空气影响不大；项目产生的油烟经抽油烟机净化处理后，经公共排烟管道集中在楼顶稀释排放。项目所在区域供电较正常，备用发电机使用次数较少，备用发电机房置于地下设备房内，废气通过机械排风系统收集后经地下室排烟口排放，对环境影响较小；垃圾收集点位于绿化带内，与周边建筑物距离大于10m。

（2）、地表水环境影响评价

项目的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入白沙门污水处理厂。综上所述，项目对地表水的影响较小。

（3）、声环境影响评价
项目建成后的主要噪声源有：空调、设备房水泵、备用柴油发电机、变配电所及规划路交通噪声等。对备用柴油发电机组及加压水泵等产生的噪声进行必要的封闭式隔声、减震处理；治理后各噪声源产生的噪声再经过距离衰减后噪声传至边界时能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类要求，对声环境影响较小。   

（4）、固体废物影响评价

项目运行期产生的固体废物主要是生活垃圾。生活垃圾应分类收集，按指定地点集中堆放，不可回收的生活垃圾每日交环卫部门清运处理，并要做好垃圾堆放点的消毒工作，防止蚊蝇滋生，则本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

综上所述，本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，也可减轻外环境污染源对本项目的污染影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的环境保护主管部门另行申报。

二、建议 
1、室内装饰尽量使用环保材料，保持室内良好空气。

2、加强管理，避免噪声扰民。

3、运营期确保小区内的各种环保设施有效运行，并定期进行维护、保修。

4、运营期的物业管理应加大环境保护内容。

5、建议各类污水的排放管道、化粪池等装置都要使用防渗漏的材料，避免污水渗漏，以保证地下水水质不受污染。




[image: image7.jpg]



项目现状图

（拍摄人：朱肇山；摄于：2017.10.27；坐标：N 19°59'58.96"；E110°20'15.10"）

[image: image8.jpg]T H KAURAE

> 557
T KAURAE WHKAR





项目采样图

（拍摄人：朱肇山；摄于：2017.10.27；坐标：N 19°59'58.96"；E110°20'15.10"）

	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	
	填表单位（盖章）*
	海口市环保技术工程实业开发公司
	填表人（签字）*
	
	项目经办人（签字）*
	

	建设项目
	项目名称*
	24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目
	建设地点*
	海口市龙昆南路海南师范大学内

	
	行业类别*
	房地产开发（K7210）
	
	
	
	建设性质
	新建
	
	


	
	设计生产能力
	本项目总建筑面积为：35569.15m2，占地面积20877.57m2
	建设项目开工日期
	2012年6月
	实际生产能力
	本项目总建筑面积为：35569.15m2，占地面积20877.57m2
	投入试运行日期
	--

	
	投资总概算（万元）
	7000万元
	环保投资总概算（万元）
	140万元
	所占比例（%）
	2%

	
	环评审批部门*
	海口市环境保护局
	批准文号*
	
	海环审字[2010]1162号
	批准时间*
	2010年年3月19日

	
	初步设计审批部门
	--
	批准文号
	--
	批准时间
	--

	
	环保验收审批部门
	海口市生态环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--
	环保设施检测单位
	海口市环保技术工程实业开发公司

	
	实际总投资（万元）
	7000元
	实际环保投资（万元）
	140元
	所占比例（%）
	2%

	
	废水治理（万元）
	25
	废气治理（万元）
	25
	噪声治理（万元）
	5
	固废治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	80万元
	其它（万元）
	--

	
	新增废水处理设施能力（m3/d）
	--
	新增废气处理设施能力(万m3/a)
	--
	年平均工作时(h/a)
	--

	
	建设单位*
	海南师范大学、海南祥和投资有限公司
	邮政编码
	570100
	联系电话
	18217920858
	环评单位*
	海口市环境科学研究院

	污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程"以新带老"削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	油烟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：   1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

	       2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

	       3.  计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年


海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目竣工环境保护验收意见

2018年4月11日，海南师范大学根据海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目环境保护验收调查报告（废水、废气部分）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环保技术规范、本项目环境影响评价报告书和环评批复等要求，邀请相关单位和专家组成验收工作组对本项目进行验收。提出意见如下：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、内容
本项目总建筑面积为：39864.4 m2，地上建筑面积为：35907.2 m2，地下建筑面积为：3957.2 m2，本项目建筑占地面积为1773.6 m2，建筑密度为16.7%，容积率为1.2，绿地率为40.0%，地面机动停车位298个（本项目A栋住宅楼设有地下停车位28个、B栋住宅楼设有地下停车位35个，本项目地下停车位共计63个）

（二）建设过程及环保审批情况
项目于2010年10月递交《海南师范大学职工A、B幢住宅楼建设项目环境影响报告表》，2010年11月9日海口市环境保护局出具了审批意见《海口市环境保护局关于海南师范大学A、B幢职工住宅楼初步设计环保审查的批复》（海环审字〔2010〕932号）

（三）投资情况
建设内容总投资7000万元，环保投资159万，占总投资的2.3%。

二、工程变动情况
无

三、环境保护设施建设落实情况
   （一）废水
项目污水主要来源于住户及商铺产生的生活污水。项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。

（二）废气
项目无组织废气主要来源于发电机废气和汽车尾气，发电机房设于地下负一层，启动时产生的废气经气体净化装置净化后经地面百叶窗排放。项目有组织废气主要为住户做饭时产生的油烟废气，该废气由统一的油烟管道集合至项目屋顶进行排放。

四、验收监测、调查结果
海口市环保技术工程实业开发公司编制的《海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目竣工环境保护验收监测报告》（环保技术验字〔2018〕第025号）表明：
1、污水

（1）项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。

（2）项目污水总排放口的pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂、动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量等指标均全部达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，氨氮、总磷指标均全部达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。

2、废气

（1）发电机无组织废气

项目备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准。

五、验收结论
验收组经现场检查和对验收报告的审阅，经认真讨论，认为海南师范大学职工A、B幢住宅楼项目验收监测结果可信，污染治理效果良好，基本符合国家有关建设项目竣工环境保护验收的条件和要求，同意通过环保验收。
六、后续需要完善的内容
（一）补充项目背景说明，说明验收工况状态； 
核实项目环保验收监测报告名称

核实附件

补充监测照片

核实项目占地面积、建设面积、容积率等经济技术指标

[image: image9.emf]

[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
图2-1  项目地理位置图





图2-1  项目地理位置图





经地面百叶窗排放





净化装置





发电机废气





无组织形式排放





汽车尾气





图3-1废气排放示意图





龙昆南路市政污水管网





总排口





三级化粪池





粪便污水





其他生活污水





图3-2废水排放示意图











图4-1污水监测点位示意图








PAGE  

