## 真景
海南师范大学（桂林洋校区）美术类硕士研究生招生考试标准化考场建设经费预算表(环境改造）
序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 合计金额 | 备注
报价公司：海南真景商贸科技有限公司
一、 | 物资采购
1 | 桌子(普桌) | 嘉邦 | JB-p1206 | 尺寸:1200*600*750mm 面板:厚度:1.6cm，c1环保级实木题粒板，耐磨不易刮花，耐热、防污。 钢架：尺寸4*4cm,厚度0.8mm,优质冷轧钢精制而成，静电粉末喷涂工艺 | 270 | 张 | 234 | 63180
2 | 桌子(书法) | 嘉邦 | JB-SF349 | 100cm*150cm | 30 | 张 | 1684 | 50520
3 | 椅子 | 嘉邦 | JB-YZ206 | 尺寸:430*450*830mm 材质:钢架烤漆、环保pp材质坐垫/靠背:加厚加固椅架，整体最高可承重75KG | 300 | 张 | 98 | 29400
4 | 画板 | 芬贝拉 | FBL-HB | 90cm(长)X60cm(宽)x2cm(厚)空芯加固面板极木面板杨木包边夹心杨木横条 | 270 | 片 | 97 | 26190
5 | 画架 | 芬贝拉 | FBL-HJ | 平立两用单摇杆榉木色, | 30 | 张 | 1251 | 37530
6 | 搬运安装费 | 海南真景商贸科技有限公司 | 定制 | 桌椅、画板等人工搬运费 | 1 | 项 | 2018 | 2018
二、 | 环境改造
7 | 油漆 | 嘉宝莉 | 净味 | 油漆需符合 GB 18582-2020 标准，甲醛、VOC 等有害物质达标，保障学生健康。​ 油漆耐擦洗次数≥5000 次（GB/T 9266），水性笔痕、手印等可湿布擦除，无痕迹、不褪色脱层。​​ 施工前需清除旧漆、补裂缝，用 GB/T 23455 标准腻子找平，墙面平整度误差≤2mm/2m，验收合格后施工。​ 完工后全面清扫无残留。 | 300 | 平米 | 48 | 14400
8 | 地板修复 | 海南真景商贸科技有限公司 | 定制 | 地板整理和修复 | 100 | 平米 | 88 | 8800
9 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/NhBa1BAt | 1.产品功率：3.0P 2.制冷量≥7250w，制冷功率≥1950w，制热量≥9700w,制热功率≥2900w，除湿量≥2.5L/h，室内机噪音≥45db，室外机噪音≥56db。 | 20 | 台 | 4993 | 99860
10 | 空调电源线 | 华道电缆 | 国标 | RVV3*4 | 200 | 米 | 16 | 3200
11 | 空调空开 | 正泰 | NXB-3P | 用于 3 匹空调等 2200-2500W 功率设备，满足启动电流需求，避免过载跳闸。​ 2P（两极）空开，同时控制火线与零线，杜绝零线带电隐患。​ 符合 GB 10963.1-2020 标准，带 3C 认证，外壳阻燃等级达 V0 级。​ 需用≥4mm² 铜芯线，按 “左零右火” 规范接线，避免线路过热。 | 20 | 台 | 48 | 960
12 | 环境改造系统集成 | 海南真景商贸科技有限公司 | 定制 | 刷墙、砌墙、打孔相关安装集成等费用 | 1 | 项 | 7715 | 7715
| 合计 | [6 empty] | 343773