海南师范大学货物（服务）购置申请表
（合理配置，规范管理）
申购单位：教务处                      2022年 10 月 21 日
联系人：徐瑞                        联系电话：18789260119

	资产名称
	品牌规格型号

（主要参数）
	数量
	预算单价
（元）
	预算总额（元）
	采购方法
	购置方式

	
	
	
	
	
	网上商城
	自行采购
	新增
	更新

	设备采购
	详细见附件1
	1批
	318976
	318976
	
	
	√
	

	总计
	318956
	
	
	
	

	1、 以上空间不足可附页；2、年初政府采购预算项目、10万以上批量采购（含家具）和大型精密仪器设备（单价30万以上）采购请填写《货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告》。

	申购理由
及单位意见
	（必要性、场地用电可行性；新增资产须注明同类资产保有量，更新资产须注明原资产状况及处理情况）
我校现有的广播系统有的设备逐渐跟不上学校的发展需求，面临着设备及线路老化、布局不合理、信号窜频、音质差、功能单一等问题。校园广播作为学校信息传播的重要工具，朝着“数字化、网络化、智能化”的方向发展。因此，有必要建立一个自动化，智能化的网络校园公共广播系统。现配置的方案满足校园7*24小时全自动定时广播，可根据学校课程表，对教室、操场、食堂、寝室等不同区域定时播放校园铃声，如上下课铃声、国歌、课间操、眼保健操等；可利用现有校园网，简化施工，节省成本；系统架构简单灵活，具有教学组分组管理功能，教学组班别更换只需简单设置；支持校长办公室远程控制，无需值守机房，远程即可实现和机房一样的功能操作。
设备负责人：            使用单位领导：

	信息公开情况
	已公示(                  未公示( 

	经费来源
	附《项目预算执行批准书》并审核项目建设专项款（购置设备费）可用余额。
公共教学专项经费

	国资处
资产科意见
	审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况。


	国有资产
管理处意见
	

	价格审核

意    见
	财务处对资产采购价格作出审核意见（有必要时填写）


	分管校领导
意    见
	

	党委书记/校长

意    见
	


附件1：
	申请单位（公章）：
	联系人及电话：徐瑞18789260119
	资金单位：万元 

	项目名称：海南师范大学桂林洋校区网络化广播电铃系统设备购置项目
	使用单位领导签字：

	序 号
	采购品目名称
	参考品牌型号及生产厂家
	参考规格和配置技术参数
	是否原装进口
	数 量
	单 位
	单价
	总  价
	使用地点及使用单位
	备注

	
	
	
	
	如是填“是”
	
	
	
	
	
	

	一、主控机房设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　1
	网络广播中心
	OTEWA OTE7882II
广州市迪士普音响科技有限公司
	17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式；
自带服务器操控软件；
一键触发全区告警和手动告警功能；
内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。
分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；
外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。
具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。
具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。
内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面；
可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；
可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。
终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。
强插寻呼；对讲功能；分组功能；
备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。
终端断线后自动恢复断线前的播放节目。
支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。
内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。
具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。
用网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；
网卡：双千兆网卡备份设计；
采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定；
强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
	　
	1
	台
	3.35
	3.35
	　
	　

	　2
	播放器
	OTEWA TA1236C
广州市迪士普音响科技有限公司
	CD、DVD、U盘MP3自动播放功能。
高亮度动态VFD显示，清晰醒目。
具有曲目直选功能。
具有通电后自动播放功能。
具有远程控制功能，能够实现定时播放。
频率响应：20Hz-20kHz
信噪比：90dB
动态范围：90dB
谐波失真：0.005%
抖晃：可测极限之下
输出电平：0dBV
保护：ACfuse×1
电源：AC220–240V/50～60Hz
	　
	1
	台
	0.235
	0.235
	　
	　

	　3
	广播寻呼话筒
	OTEWA TM10
广州市迪士普音响科技有限公司
	高品质话筒，内置两种钟声。
按钟声可自动打开和关闭话筒。频响：100-16，000Hz
阻抗：600Ω
灵敏度（at1KHz）：-50dB±1dB
尺寸（HxWxL）：250x190x130mm
重量：1.4kg
	　
	1
	只
	0.125
	0.125
	　
	　

	　4
	网络化室内音箱
	OTEWA OTE7873
广州市迪士普音响科技有限公司
	网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。
双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
可挂接在网络到达的任何地方。
具有MP3解码播放功能。
支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。
内置2×15W数字功放，低功耗设置。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。
具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路
短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。
本地输出音量及本地播放状态可控。
工作状态及信息变化数码显示。
可接受红外线遥控器的操控。
	　
	1
	只
	0.18
	0.18
	　
	　

	　5
	时序电源控制器
	OTEWA TA1260S
广州市迪士普音响科技有限公司
	按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源。
可以通过定时器自动控制或人工控制。
插座总容量达 3.5kVA。
性能规格：
电源插座输出总容量3.5kVA,16通道；220V，10A/每通道
定时器控制信号 0V（短路信号）
动作间隔时间 0.4s-0.5s
电源 AC220V/50Hz/16A
	　
	1
	台
	0.268
	0.268
	　
	　

	　6
	调音台
	DSPPA DMX08
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大。 
2.每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器。 
3.1组立体声母线输出+2组AUX母线输出（包括FX)。 
4.1组返回，1组RAC输出。 
5.内置48V幻象电源供电。 
6.内置16种DSP数字效果器。 
7.USB音频播放MP3 ;USB录音。 
8.自带蓝牙播放MP3。 
9.LED显示屏清淅显示播放状态。 
10.十段三色电平灯显示。 
11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。
	　
	1
	台
	0.432
	0.432
	　
	　

	　7
	机柜
	OTEWA HG1139
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.标准化模式，以满足各种需求；
2.采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
3.机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；
4.底座可着地或安装活动脚轮；
5.装配简单，方便搬运。
6.标称高度：1.8M
7.尺寸（高×宽×深）：1850×535×485mm
8.安装空间：38U
9.基本配置：
10.底座、支架、顶盖和两个侧板；
11.四条可调节铝合金槽轨；
12.四个活动脚轮；
13.配置30条可调横托、一块前板、一块后板；
14.可调节横托条、前面板和托盘供另选购。
	　
	1
	台
	0.254
	0.254
	　
	　

	　8
	网络化智能寻呼站
	OTEWA OTE7888
广州市迪士普音响科技有限公司
	支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；
采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。
桌面式结构设计。
采用高保真与手持式动圈话筒设计。
具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。
带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。
内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。
具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）.
图形人性化设计，显示内容更直观。
内置高保真大动态范围的AGC处理电路。
内置高性能DSP声音处理电路。
采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。
可对网络播放终端分组编辑。
内置钟声提示音。
可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。
智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。
可播放网络主机节目库歌曲。
具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。
具有用户密码与权限管理。
具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。
可手动打开、关闭寻呼话筒供电。
具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。
可设定网络传输通讯模式。
	　
	1
	台
	0.56
	0.56
	　
	　

	二、第二公共楼，实验楼、（2栋，每栋10个音柱）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　9
	一路音频输出终端
	OTEWA OTE7811
广州市迪士普音响科技有限公司
	一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。
功能特点：
1.模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。
2.双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。
3.10M/100M自适应网络传输。
4.支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。
5.低功耗设计。
6.内置看门狗功能。
7.可定制网络协议接口。
8.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。
9.具有强插输入及强插链接输出。
10.直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。
11.本地监听音量可控。
12.性能规格：
13.EMC参数（EMC LINE IN 端口输入）：
14.CH1额定输出 1V
15.输入灵敏度 MAX：250mV/MIN：4V
16.增益限制的有效频率范围（±3dB） 20Hz-20kHz
17.信噪比（低通30kHz）≥70dB
18.总谐波失真（1kHz，1/3输出电压）≤0.1%
19.EMC LINK输出 等于EMC LINE输入（±10%）
20.输入动态范围 ≥26dB

网络解码参数（主机MP3输入）:
1.CH1额定输出 1V
2.失真度（1kHz -10dB/MP3） ≤0.2%
3.增益限制的有效频率范围（±3dB）： 50Hz—20kHz
4.信噪比（低通30kHz） ≥70dB

5.告警输出（主机软件控制）:
6.COM-24V输出 24V总共电流是1A
7.COM-SC输出 短路（＜1Ω）

8.内置监听功率 1W
9.网络 双网口10M/100M自适应
10.电源 AC220V/50Hz
11.待机功耗 5W
12.额定功耗 7.5W
13.机器尺寸（L×W×H mm） 483×273×44
	　
	2
	台
	0.452
	0.904
	　
	　

	　10
	前置放大器
	OTEWA TA1251P
广州市迪士普音响科技有限公司
	五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。
两级优先默音功能。
各通道独立音量控制。
高音和低音音调控制。
５单位LED电平表，甚易监察工作状态。
钟声输出。
输入：MIC1，2，3，4，5：2.5mV，不平衡；AUX1，2，3：250mV，
不平衡输出：1V
频响：20Hz---20kHz
信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB
音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz
钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。
电源：AC220-240V/50～60Hz
	　
	2
	台
	0.285
	0.57
	　
	　

	　11
	纯后级广播功放
	OTEWA TA1282
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.100V，70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。
2.5单位LED显示器，作状态显示。
3.RCA插口和XLR插口供方便地实现环接。
4.输出短路保护并示警。
5.成系列大功率纯后级可供选择。
6.额定输出功率：650W
7.输入灵敏度：1.2V
8.信噪比：>80dB
9.阻尼系数：200：1
10.共模抑制：不小于90dB.
11.频响：50Hz~15kHz-3dB
12.总谐波失真：4/1kHz<0.3%
13.上升速率：>15V/microsecond
14.冷却方式：强迫风冷
15.指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”
16.保护：上电，高温，直流，短路.
17.电源：AC220~240V/50~60Hz
	　
	2
	台
	0.558
	1.116
	　
	　

	　12
	室外音柱
	OTEWA CS440
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；
2.全频喇叭/高频喇叭：4″x4，2.5″x1
3.额定功率：40W
4.输入电压：70/100V
5.灵敏度（1m，1W）：93dB
6.最大声压级（1m）：109dB
7.频响：140-14，000Hz
	　
	20
	只
	0.084
	1.68
	　
	　

	三、体育楼、美术楼（2栋，每栋8个音柱）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	网络化播放功放（2U）
	OTEWA OTE7865
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.采用高档铝合金拉丝面板。
2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.
3.双网络备份设计，可同时接入任意一台交换机，具有网络线路故障检测与自动选择功能，提高可靠性。
4.内置100V定压输出高效率数字功放，效率高达90%以上。
5.功放最大输出功率：650W
6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。
7.具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。
8.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。
9.面板集成4个状态指示灯，工作状态一目了然。
10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
11.内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放。
12.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
13.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
14.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
15.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
16.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
17.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
18.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
19.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
20.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
21.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
22.可定制联动触发功能。
23.可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
24.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
25.具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。
26.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
27.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
28.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一台需要的网络总带宽<1Mbps。
29.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
30.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
31.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
32.内置DSP音效处理芯片，具有高、低调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一点提升。
33.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.
34.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
35.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S.
36.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
37.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时。
	　
	2
	台
	1.138
	2.276
	　
	　

	14
	室外音柱
	OTEWA CS440
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；
2.全频喇叭/高频喇叭：4″x4，2.5″x1
3.额定功率：40W
4.输入电压：70/100V
5.灵敏度（1m，1W）：93dB
6.最大声压级（1m）：109dB
7.频响：140-14，000Hz
	　
	16
	只
	0.084
	1.344
	　
	　

	四、公共楼、文学楼、外语楼、化工楼、信息楼、（5栋，每栋8个音柱）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	网络化播放功放（2U）
	OTEWA OTE7865
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.采用高档铝合金拉丝面板。
2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.
3.双网络备份设计，可同时接入任意一台交换机，具有网络线路故障检测与自动选择功能，提高可靠性。
4.内置100V定压输出高效率数字功放，效率高达90%以上。
5.功放最大输出功率：650W
6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。
7.具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。
8.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。
9.面板集成4个状态指示灯，工作状态一目了然。
10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
11.内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放。
12.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
13.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
14.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
15.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
16.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
17.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
18.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
19.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
20.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
21.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
22.可定制联动触发功能。
23.可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
24.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
25.具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。
26.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
27.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
28.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一台需要的网络总带宽<1Mbps。
29.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
30.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
31.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
32.内置DSP音效处理芯片，具有高、低调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一点提升。
33.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.
34.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
35.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S.
36.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
37.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时。
	　
	5
	台
	1.138
	5.69
	　
	　

	16
	室外音柱
	OTEWA CS440
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；
2.全频喇叭/高频喇叭：4″x4，2.5″x1
3.额定功率：40W
4.输入电压：70/100V
5.灵敏度（1m，1W）：93dB
6.最大声压级（1m）：109dB
7.频响：140-14，000Hz
	　
	40
	只
	0.084
	3.36
	　
	　

	五、马克思楼，旅游楼（2栋，每栋4个音柱）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	网络化播放功放（2U）
	OTEWA OTE7835
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.采用高档铝合金拉丝面板。
2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.
3.双网络备份设计，可同时接入任意一台交换机，具有网络线路故障检测与自动选择功能，提高可靠性。
4.内置100V定压输出高效率数字功放，效率高达90%以上。
5.功放最大输出功率：350W
6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。
7.具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。
8.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。
9.面板集成4个状态指示灯，工作状态一目了然。
10.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
11.内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放。
12.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
13.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
14.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
15.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
16.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
17.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
18.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
19.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
20.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
21.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
22.可定制联动触发功能。
23.可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
24.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
25.具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。
26.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
27.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
28.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一台需要的网络总带宽<1Mbps。
29.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
30.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
31.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
32.内置DSP音效处理芯片，具有高、低调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一点提升。
33.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.
34.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
35.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S.
36.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
37.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）>10万小时。
	　
	2
	台
	0.8758
	1.7516
	　
	　

	18
	室外音柱
	OTEWA CS440
广州市迪士普音响科技有限公司
	1.全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；
2.全频喇叭/高频喇叭：4″x4，2.5″x1
3.额定功率：40W
4.输入电压：70/100V
5.灵敏度（1m，1W）：93dB
6.最大声压级（1m）：109dB
7.频响：140-14，000Hz
	　
	8
	只
	0.084
	0.672
	　
	　

	六、辅助材料
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	莲花线
	国产 国标
	设备间音频跳线，
	　
	5
	条
	0.0035
	0.0175
	　
	　

	20
	莲花转6.35头
	国产 国标
	设备间音频转换头，
	　
	5
	个
	0.0035
	0.0175
	　
	　

	21
	壁挂机柜
	国产 国标
	500*600*600（mm）
	　
	11
	个
	0.035
	0.385
	　
	　

	22
	水晶头
	国产 国标
	用于制作网线组建局域网。
	　
	1
	盒
	0.02
	0.02
	　
	　

	23
	超五类网线
	国产 国标
	用于制作长网线，网络终端自带短跳线。
	　
	1000
	米
	0.00019
	0.19
	　
	　

	24
	广播音箱线
	国产 国标
	国标，室外喇叭使用。
	　
	5500
	米
	0.00042
	2.31
	　
	　

	25
	布线管
	国产 国标
	布线整洁、保护线材，JDG/KBG管。
	　
	1
	项
	0.84
	0.84
	　
	　

	26
	集成费
	国产 定制
	广播设备运输搬运、布线及安装调试
	　
	1
	项
	3
	3
	　
	　

	27
	其他辅料
	国产 国标
	另购焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。
	　
	1
	项
	0.35
	0.35
	　
	　

	合计（万元）
	31.8976
	　
	　


