海南师范大学货物（服务）购置申请表
（合理配置，规范管理）
申购单位：教务处                      2022年 9 月 28 日
联系人：徐瑞                        联系电话：18789260119

	资产名称
	品牌规格型号

（主要参数）
	数量
	预算单价
（元）
	预算总额（元）
	采购方法
	购置方式

	
	
	
	
	
	网上商城
	自行采购
	新增
	更新

	设备采购
	详细见附件1
	1批
	
	1311650
	
	
	√
	

	总计
	1311650
	
	
	
	

	1、 以上空间不足可附页；2、年初政府采购预算项目、10万以上批量采购（含家具）和大型精密仪器设备（单价30万以上）采购请填写《货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告》。

	申购理由
及单位意见
	（必要性、场地用电可行性；新增资产须注明同类资产保有量，更新资产须注明原资产状况及处理情况）
为提高我省国家教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证，同时配合《中华人民共和国刑法（修正案九）》关于考试作弊已入刑的取证工作，对建成的“国家教育考试网上巡查系统”覆盖全省各（市、县）考试机构和考点的视频巡查系统，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，构建完成海南省国家教育考试网上巡查高清系统。

设备负责人：            使用单位领导：

	信息公开情况
	已公示(                  未公示( 

	经费来源
	附《项目预算执行批准书》并审核项目建设专项款（购置设备费）可用余额。
公共教学专项经费

	国资处
资产科意见
	审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况。


	国有资产
管理处意见
	

	价格审核

意    见
	财务处对资产采购价格作出审核意见（有必要时填写）


	分管校领导
意    见
	

	党委书记/校长

意    见
	


附件1：
	申请单位（公章）：                                                                                           
	联系人及电话：徐瑞18789260119
	资金单位：万元   

	项目名称：海南师范大学桂林洋校区新增考场监控设备购置项目
	使用单位领导签字：
	　
	　

	序 号
	采购品目名称
	参考品牌型号及生产厂家
	参考规格和配置技术参数
	是否原装进口
	数 量
	单 位
	单价
	总  价
	使用地点及使用单位
	备注

	
	
	
	
	如是填“是”
	
	
	
	
	
	

	1
	考场摄像机
	竞业达、JYD-E9400
	1、高清摄像机:400万1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS；最小照度：0.01Lux@(F1.2，AG CON)，0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100，000秒；镜头：4mm，水平视场角:90.3°(6mm，8mm，12mm可选)；镜头接口类型：M12；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；宽动态范围：120dB；
2、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；视频压缩码率：32Kbps～8Mbps；
3、音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM；音频压缩码率：
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)；
4、最大图像尺寸：1920×1080；帧率：50Hz:25fps(1920×1080，1280×960，1280×720)；
5、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，能够与原有巡查系统无缝对接，支持sip传输协议； 
6、★提供厂商技术参数确认函，并加盖厂商公章或者厂商投标专用章。
	
	145
	台
	0.29
	42.05
	第二公共教学楼
	

	2
	巡查摄像机支架
	国产、定制
	巡查摄像机定制支架
	
	145
	套
	0.042
	6.09
	第二公共教学楼
	

	3
	拾音器
	竞业达、JYD-DP100
	1、监听面积：110平方米；
2、传输距离：1000m；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；
3、供电：6～12VDC。
	
	145
	台
	0.02
	2.9
	第二公共教学楼
	

	4
	超六类网线
	国产、国标
	规格：双绞线、100ohm、0.58mm、23AWG、8Core、PANTONE & RAL。
	
	9000
	米
	0.0005
	4.5
	第二公共教学楼
	

	5
	电源线
	国产、国标
	规格：阻燃，铜芯，2*1.5平方毫米。
	
	9000
	米
	0.0005　
	4.5
	第二公共教学楼
	

	6
	音频线
	国产、国标
	规格：拾音器音频线
	
	145
	条
	0.0038
	0.551
	第二公共教学楼
	

	7
	PVC管
	国产、国标
	规格：难燃绝缘，直径20mm。
	
	3600
	米
	0.0002
	0.72
	第二公共教学楼
	

	8
	波纹管
	国产、国标
	规格：难燃绝缘，直径20mm。
	
	1000
	米
	0.0002
	0.2
	第二公共教学楼
	

	9
	电源适配器
	国产、国标
	DC12V集中供电电源适配器。
	
	20
	个
	0.02
	0.4
	第二公共教学楼
	

	10
	画面分割器
	竞业达、JYD-DEC9664
	1、具有8路HDMI或DVI高清输出接口，单台设备至少具备1路HDMI或DVI高清输入接口；
2、支持多路视频拼接输出，网上巡查图像可任意组合显示；
3、支持1、4、6、8、9、12、16、25、36画面分割显示视频图像；
4、支持同时解码
5、具有音频解码输出功能；
6、具有不少于6路报警输入，6路报警输出接口；
7、至少具有1个RS232接口、1个RS485接口、1个USB接口；
8、★可通过客户端软件对设备进行远程控制操作；（提供检测报告复印件）
9、具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；
10、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》输出64路1080p及以下分辨率的视频图像；（提供检测报告复印件）
	
	3
	台
	2.638
	7，914
	第二公共教学楼
	

	11
	网络硬盘录像机
	竞业达、JYD-9632NS
	1、网络视频输入：64路；
2、录像分辨率：1920x1080p；
3、HDMI输出分辨率：1920x1080p；
4、VGA输出分辨率：1920x1080p；
5、音频输出：2路；
6、同步回放：16路；
7、录像模式：定时录像/手动录像/报警录像；
8、硬盘驱动器：8个SATA接口；
9、最大存储容量：48TB；
10、网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
11、报警输入:16路；
12、报警输出:4路；                                         
	
	3
	台
	3.177
	9.531
	第二公共教学楼
	

	12
	监控级硬盘
	希捷、ST6000
	规格：监控级硬盘6TB SATA接口。
	
	24
	块
	0.12
	2.88
	第二公共教学楼
	

	13
	SIP服务器
	竞业达、JYD-STS9600
	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、★能够与海南省国家教育考试网上巡查系统平台无缝对接；包含SIP网关模块、媒体转发模块和管理平台模块；SIP服务器是巡查系统中信令和音视频流上传下达的最关键设备，能够完成SIP注册和SIP重定向、媒体转发功能，实现客户端的跨域（跨中心）音视频请求；
3、★能够实现多级巡查中心的互通；设备为嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力，确保设备能够长期稳定运行；设备采用Linux操作系统；（提供检测报告复印件）；
4、★支持北斗/GPS模块,可实现设备时间同步；（提供检测报告复印件）
5、支持标准SIP2.0；
6、具有SIP代理、信令转发、路由、NAT穿透功能；
7、支持远程用户、设备、视频点SIPURI映射；
8、★支持SIP URI统一命名规则,分级命名；（提供检测报告复印件）
9、支持SIP URI组、用户、树形列表管理；
10、支持SIP注册用户账号管理；
11、★支持SIP地址解析,SIP终端的接入认证功能；（提供检测报告复印件）
12、支持SIP用户请求认证功能；
13、支持多级注册；
14、支持SIP终端远程访问权限控制；（提供检测报告复印件）
15、支持SIP终端访问呼叫过程控制；
16、支持建立SIP路由器间信任关系；（提供检测报告复印件）
17、支持SIP URI地址解析，SIP重定向等功能；
18、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中定义的SIP注册描述；
19、支持SIP URI组管理，SIP URI地址解析；
20、支持域、子域管理；
21、支持TS,PS流封装；（提供检测报告复印件）
22、支持向上级注册；
23、支持以组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户；
24、单台设备具备不小于64路4Mpbs分辨率为1920*1080的流媒体转发能力；（提供检测报告复印件）
25、支持多级转发、支持带宽自动适应；
26、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPPOE、RTP等网络协议；
27、具有极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能；支持音、视频转发和路由控制；
28、支持时间同步功能，支持网络时间协议(NTP)；
	
	1
	台
	3.788
	3.788
	第二公共教学楼
	

	14
	巡查管理软件
	竞业达巡查系统管理软件（校级）
	1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，软件界面是人机交互的窗口，符合巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用符合用户习惯，具体功能要求如下：
2、软件色调符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面以蓝色为主色调；软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明；
3、软件具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应；功能界面具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率；
4、软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作；
5、软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。
6、在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠；
7、相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好；
8、视频预览窗口支持1、4、9、1+5、1+7等多画面分割显示；在视频预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作；
9、具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表提交到SIP服务器；
10、视频巡查实现分组巡查：支持考场，监控室、考务室、大门口独立创建分组进行巡查；
11、支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表；
12、支持考试任务接收，上传列表符合性校验；
13、支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表；
14、支持对存储设备远程管理，实现存储内容控制、录像策略制定等功能；
15、支持多解码设备远程管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式切换等功能；
	
	1
	套
	0.2898
	0.2898
	第二公共教学楼
	

	15
	机柜
	国产、定制
	规格：2米机柜，600*1000*2000。
	
	1
	个
	0.339
	0.339
	第二公共教学楼
	

	16
	UPS
	航天柏克、HTS
	为额定容量15KVA；支持短路、过载、过温、电池欠压、过欠压保护。设备含电池，延时时间30分钟。
	
	1
	套
	2.187
	2.187
	第二公共教学楼
	

	17
	计算机
	联想启天、M415
	处理器：I5；内存：8G(DDR4)；硬盘1T；显卡：1G显存；光驱：DVDRW；其他：USB键盘、鼠标；显示器：21.5液晶显示器；
	
	1
	台
	0.65
	0.65
	第二公共教学楼
	

	18
	辅材辅料
	国产、国标
	规格：HDMI线、网线、线槽、光纤盒、跳线、配电箱等。
	
	1
	套
	0.193
	0.193
	第二公共教学楼
	

	19
	接入交换机
	华三、H3C
	1、提供设备交换容量为336Gbps；包转发率为126Mpps；
2、支持24个千兆电口，4个千兆SFP；
3、支持MAC地址为16k；支持ARP表项为1K；
4、支持4K个VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
	
	10
	台
	0.219
	2.19
	第二公共教学楼
	

	20
	汇聚交换机
	华三、H3C
	1、交换容量为2.56Tbps；包转发率为720Mpps；
2、支持24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口；
3、为了提高设备可靠性，支持可插拔双电源；
4、支持MAC地址为288K；支持ARP表项为44K；
5、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
6、支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
	
	1
	台
	0.712
	0.712
	第二公共教学楼
	

	21
	光模块
	华三、H3C
	提供产品，满足光模块使用要求，SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)。
	
	20
	个
	0.08
	1.62
	第二公共教学楼
	

	22
	辅材辅料
	国产、国标
	规格：0.5米交换机柜、插线板、光纤盒、光纤跳线等。
	
	1
	套
	0.075
	0.075
	第二公共教学楼
	

	23
	无线信号屏蔽终端
	佳发、JF001
	支持对移动通讯营运商的通信频段信号进行阻断，支持阻断3G、4G信号、5G信号、无线低频信号。
	
	72
	台
	0.176
	12.672
	第二公共教学楼
	

	24
	线材线缆
	国产、国标
	规格：电源线、线槽等。
	
	72
	套
	0.011
	0.792
	第二公共教学楼
	

	25
	手持式金属探测仪
	OSHIMA、MD-3003
	手持金属探测器，支持金属探测、灵敏度高，有声音告警.（含电池)
	
	144
	套
	0.0123
	1.7712
	第二公共教学楼
	

	26
	走廊及周边监控
	竞业达、JYD-E9400
	1、高清摄像机:400万1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS；最小照度：0.01Lux@(F1.2，AG CON)，0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100，000秒；镜头：4mm，水平视场角:90.3°(6mm，8mm，12mm可选)；镜头接口类型：M12；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；宽动态范围：120dB；
2、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；视频压缩码率：32Kbps～8Mbps；
3、音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM；音频压缩码率：
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)；
4、最大图像尺寸：1920×1080；帧率：50Hz:25fps(1920×1080，1280×960，1280×720)；
	
	48
	台
	0.25
	12
	第二公共教学楼
	

	27
	安装
	国产、定制
	运输、安装布线、调试、培训
	
	1
	项
	9.65
	9.65
	第二公共教学楼
	

	28　
	合计
	131.165　
	　
	　


